## Planilha Proponente
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | [7 empty] | 1.22 | BDI OBRA
SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | 1.168 | BDI DIFERENCIADO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: | REFORMA: PRAÇA MARIA ELÍDIA / BAIRRO: SÃO BENEDITO - JUIZ DE FORA / MG |  |  |  |  | DATA: | 2024-01-31
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 10/2023 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | SEM LDI | COM LDI | COM LDI
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 22,00%, EXCETO ITENS 1.2.1 / 1.4.17 / 1.5.4 / 1.23.17 / 1.24.6 / 1.25.4 / 1.29.4 / 1.31.4 / 1.34.11 / 1.36.9 / 1.36.18 / 2.6.4 / 2.8.4 / 2.10.1 / 2.11.8, COM BDI DIFERENCIADO: 16,80% | [6 empty] | 0
1. |  | OBRA P1: REFORMA DA PRAÇA MARIA ELÍDIA |  |  |  |  | 0
1.1. |  | _SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1.1. | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2.88 |  | 0 | 0
1.1.2. | CP112 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO, H: 1,20M, INCLUSIVE SUPORTES DE FIXAÇÃO (SICRO 5213840) | M2 | 20.04 |  | 0 | 0
1.1.3. | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 363.77 |  | 0 | 0
1.2. |  | INSTALAÇÕES DE OBRA |  |  |  |  | 0
1.2.1. | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | MÊS | 7 |  | 0 | 0
1.3. |  | _ADMINISTRAÇÃO DA OBRA / VIGILÂNCIA DA OBRA (7 MESES) |  |  |  |  | 0
1.3.1. | CP131 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (90777A / 93527A) / VIGILÂNCIA DA OBRA EM TEMPO INTEGRAL (7 MESES), EXCETO NO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA OBRA (SINAPI 100289 / 88326) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.4. |  | _DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | 0
1.4.1. | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 842 |  | 0 | 0
1.4.2. | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 401 |  | 0 | 0
1.4.3. | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 7.2 |  | 0 | 0
1.4.4. | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 474 |  | 0 | 0
1.4.5. | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 51.57 |  | 0 | 0
1.4.6. | CP146 | ESCAVAÇÃO / ESPALHAMENTO MANUAL DE AREIA DO PLAYGROUND (SINAPI 97082) | M3 | 21.17 |  | 0 | 0
1.4.7. | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 18.85 |  | 0 | 0
1.4.8. | CP148 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO DA QUADRA, C: 90,67M, H: 4,00M A 6,00M (H ADOTADA: 5,00M), SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48434 / SINAPI 88309 / 88316) | M2 | 305.25 |  | 0 | 0
1.4.9. | CP149 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO DO PLAYGROUND, C: 60,42M, H: 1,10M, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48434 / SINAPI 88309 / 88316) | M2 | 9.3 |  | 0 | 0
1.4.10. | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 4.31 |  | 0 | 0
1.4.11. | CP1411 | REMOÇÃO MANUAL DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (SINAPI 97639) | M2 | 131.35 |  | 0 | 0
1.4.12. | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 18.7 |  | 0 | 0
1.4.13. | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 4.05 |  | 0 | 0
1.4.14. | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.4 |  | 0 | 0
1.4.15. | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 258.16 |  | 0 | 0
1.4.16. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1316.59 |  | 0 | 0
1.4.17. | CO1244 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 258.16 |  | 0 | 0
1.5. |  | _MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0
1.5.1. | 101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 145.9 |  | 0 | 0
1.5.2. | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 171.5 |  | 0 | 0
1.5.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 92.67 |  | 0 | 0
1.5.4. | CO1244 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 18.17 |  | 0 | 0
1.6. |  | _PAVIMENTO INTERTRAVADO DA PRAÇA: TRECHO 1/2 |  |  |  |  | 0
1.6.1. | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 278.75 |  | 0 | 0
1.6.2. | 93680 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 40.9 |  | 0 | 0
1.6.3. | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 38.36 |  | 0 | 0
1.6.4. | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 453.58 |  | 0 | 0
1.6.5. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 136.17 |  | 0 | 0
1.6.6. | CP166 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACII, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 104658) | M2 | 15.86 |  | 0 | 0
1.7. |  | _PAVIMENTO INTERTRAVADO DA PRAÇA: TRECHO 2/2 |  |  |  |  | 0
1.7.1. | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 278.75 |  | 0 | 0
1.7.2. | 93680 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 40.9 |  | 0 | 0
1.7.3. | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 38.36 |  | 0 | 0
1.7.4. | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 453.58 |  | 0 | 0
1.7.5. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 136.17 |  | 0 | 0
1.7.6. | CP166 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACII, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 104658) | M2 | 15.86 |  | 0 | 0
1.8. |  | _PAVIMENTAÇÃO DE QUADRA: SUB-BASE |  |  |  |  | 0
1.8.1. | CP181 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CONFORME PROJETO (SINAPI 94319) | M3 | 91.8 |  | 0 | 0
1.8.2. | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 91.8 |  | 0 | 0
1.8.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 651.78 |  | 0 | 0
1.9. |  | _PAVIMENTAÇÃO DE QUADRA: PISO DE CONCRETO (TRECHO 1/2) |  |  |  |  | 0
1.9.1. | CP191 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO FCK 25MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO LISO / NIVELADO A LASER, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM AÇO CA-50 5MM, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=3CM, LONA PLÁSTICA E ACAB. POLIDO E CAMADA DE H=0,20M DE SAIBRO COMPACTADO , CONFORME PROJETO (SINAPI 103075) | M2 | 229.5 |  | 0 | 0
1.9.2. | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 337 |  | 0 | 0
1.10. |  | _PAVIMENTAÇÃO DE QUADRA: PISO DE CONCRETO (TRECHO 2/2) |  |  |  |  | 0
1.10.1. | CP191 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO FCK 25MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO LISO / NIVELADO A LASER, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM AÇO CA-50 5MM, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=3CM, LONA PLÁSTICA E ACAB. POLIDO E CAMADA DE H=0,20M DE SAIBRO COMPACTADO , CONFORME PROJETO (SINAPI 103075) | M2 | 229.5 |  | 0 | 0
1.10.2. | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 337 |  | 0 | 0
1.11. |  | _PAVIMENTAÇÃO DE QUADRA: PINTURA DE PISO |  |  |  |  | 0
1.11.1. | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 459 |  | 0 | 0
1.11.2. | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 459 |  | 0 | 0
1.11.3. | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 421.69 |  | 0 | 0
1.12. |  | _MEIO-FIO |  |  |  |  | 0
1.12.1. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 163.54 |  | 0 | 0
1.13. |  | _CALÇADA |  |  |  |  | 0
1.13.1. | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 18.4 |  | 0 | 0
1.13.2. | CP1102 | CALÇADA DE PEDESTRES EM CONCRETO 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ACAB. VASSOURADO, H: 0,08M, INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DOS TENTOS DE ARDÓSIA H=0,08M, E=0,01M, ESPAÇ.: 1,20M, CONFORME PROJETO (SINAPI 101747) | M2 | 460.03 |  | 0 | 0
1.13.3. | CP166 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACII, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 104658) | M2 | 35.08 |  | 0 | 0
1.13.4. | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 18.4 |  | 0 | 0
1.13.5. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 130.65 |  | 0 | 0
1.14. |  | _RAMPA DE CONCRETO |  |  |  |  | 0
1.14.1. | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 3.28 |  | 0 | 0
1.14.2. | CP1103 | RAMPA DE PEDESTRES EM CONCRETO 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ACAB. VASSOURADO, H: 0,08M, INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DOS TENTOS DE ARDÓSIA H=0,08M, E=0,01M, ESPAÇ. 1,20M, CONFORME PROJETO (SINAPI 101747) | M2 | 82.1 |  | 0 | 0
1.14.3. | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 3.28 |  | 0 | 0
1.14.4. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 23.32 |  | 0 | 0
1.15. |  | _PLAYGROUND: ALAMBRADO (TRECHO 1/2) |  |  |  |  | 0
1.15.1. | CP1111 | ALAMBRADO PARA PLAYGROUND, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO (VERTICAIS: Ø 3", HORIZONTAIS: Ø 1.1/2") E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5x5CM SOLDADA EM QUADROS DE CANTONEIRA DE AÇO (ABAS IGUAIS 3/4" x 3,17MM), CONFORME PROJETO, EXCETO MURETA DE ALVENARIA (SINAPI 102363) | M2 | 38.69 |  | 0 | 0
1.16. |  | _PLAYGROUND: ALAMBRADO (TRECHO 2/2) |  |  |  |  | 0
1.16.1. | CP1111 | ALAMBRADO PARA PLAYGROUND, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO (VERTICAIS: Ø 3", HORIZONTAIS: Ø 1.1/2") E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5x5CM SOLDADA EM QUADROS DE CANTONEIRA DE AÇO (ABAS IGUAIS 3/4" x 3,17MM), CONFORME PROJETO, EXCETO MURETA DE ALVENARIA (SINAPI 102363) | M2 | 38.69 |  | 0 | 0
1.17. |  | _PLAYGROUND: PORTÓES |  |  |  |  | 0
1.17.1. | CP1171 NV | PORTÃO PARA PLAYGROUND COM ESTRUTURA TUBULAR Ø 3" E FECHAMENTO EM TELA MALHA 5X5CM, 1 UNID COM L: 1,50M / H: 1,50M, INCLUSIVE CADEADO, COMPLETO, FORNECIDO E INSTALADO, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO (SINAPI 102362) | M2 | 2.25 |  | 0 | 0
1.18. |  | _PLAYGROUND: MURETA DE ALVENARIA |  |  |  |  | 0
1.18.1. | CP1181 NV | MURETA PARA PLAYGROUND EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 0,22M, COM BALDRAME DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA), FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 1 DEMÃO E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (DIVERSOS SINAPI) | M | 50.77 |  | 0 | 0
1.19. |  | _PAISAGISMO |  |  |  |  | 0
1.19.1. | CP1191 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (SINAPI 98504) | M2 | 299.52 |  | 0 | 0
1.19.2. | CP1193 | REMOÇÃO E REPLANTIO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE EXISTENTE NO LOCAL, ESTIMATIVA: 250KG*, INCLUSIVE IÇAMENTO E APLICAÇÃO DE ADUBO E CALCÁRIO (SINAPI 98511/98520/92258*) | UNID. | 3 |  | 0 | 0
1.19.3. | 98516A | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA (ARECA DE LOCUBA) COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M (SINAPI 98516) | UNID. | 6 |  | 0 | 0
1.19.4. | CP1195 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE PAU-FORMIGA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, INCLUSIVE PLANTIO (COTAÇÃO / SINAPI 98516) | UNID. | 4 |  | 0 | 0
1.19.5. | 98511A | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (AROEIRA-SALSA) COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M (SINAPI 98511) | UNID. | 3 |  | 0 | 0
1.19.6. | CP1197 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE PAU-MULATO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, INCLUSIVE PLANTIO (ED-25489 / SINAPI 98516) | UNID. | 5 |  | 0 | 0
1.19.7. | 98511B | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (IPÊ-BRANCO) COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M (SINAPI 98511) | UNID. | 3 |  | 0 | 0
1.19.8. | 98509A | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO (GUAIMBÉ) (SINAPI 98509) | UNID. | 9 |  | 0 | 0
1.19.9. | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 299.52 |  | 0 | 0
1.20. |  | _FLOREIRA DE ALVENARIA |  |  |  |  | 0
1.20.1. | CP1151 | EXECUÇÃO DE FLOREIRA DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO, H=0,20M A 0,40M, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO (SINAPI 89478 / 103318 / 98557 / 96542 / 96543 / 96545 / 96546 / 97090) | M | 93.58 |  | 0 | 0
1.21. |  | _CANTEIROS EM MEIO-FIO |  |  |  |  | 0
1.21.1. | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 200 |  | 0 | 0
1.21.2. | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 40 |  | 0 | 0
1.22. |  | ITEM ELIMINADO: PINTURA DE DELIMITAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA |  |  |  |  | -
1.23. |  | _MOBILIÁRIOS FIXOS: BANCOS E MESAS DE JOGOS REAPROVEITADOS |  |  |  |  | 0
1.23.1. | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.25 |  | 0 | 0
1.23.2. | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.18 |  | 0 | 0
1.23.3. | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.44 |  | 0 | 0
1.23.4. | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.13 |  | 0 | 0
1.23.5. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5.77 |  | 0 | 0
1.23.6. | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.49 |  | 0 | 0
1.23.7. | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.39 |  | 0 | 0
1.23.8. | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.18 |  | 0 | 0
1.23.9. | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0.4 |  | 0 | 0
1.23.10. | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0.12 |  | 0 | 0
1.23.11. | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0.28 |  | 0 | 0
1.23.12. | CP1245 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA APOIO DO MOBILIÁRIO FIXO REAPROVEITADO (SINAPI 96555) | M3 | 0.25 |  | 0 | 0
1.23.13. | CP1245 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA APOIO DO MOBILIÁRIO FIXO REAPROVEITADO (SINAPI 96555) | M3 | 0.18 |  | 0 | 0
1.23.14. | CP1245 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA APOIO DO MOBILIÁRIO FIXO REAPROVEITADO (SINAPI 96555) | M3 | 0.44 |  | 0 | 0
1.23.15. | CP11815 | REMOÇÃO E REPOSICIONAMENTO DE MESA EM ARGAMASSA ARMADA E BANCOS INDIVIDUAIS PARA REAPROVEITAMENTO, CONFORME PROJETO (ED-48360 / SINAPI 88309 / 88316) | UNID. | 5 |  | 0 | 0
1.23.16. | CP11816 | REMOÇÃO E REPOSICIONAMENTO DE BANCOS LINEAR (C: 2,00M X L: 0,45M), CONFORME PROJETO (ED-15446 / SINAPI 88309 / 88316) | UNID. | 11 |  | 0 | 0
1.23.17. | CO1244 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 1.13 |  | 0 | 0
1.24. |  | _FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE REAPROVEITADOS |  |  |  |  | 0
1.24.1. | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.2 |  | 0 | 0
1.24.2. | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.56 |  | 0 | 0
1.24.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7.96 |  | 0 | 0
1.24.4. | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 2.6 |  | 0 | 0
1.24.5. | CP1245 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA APOIO DO MOBILIÁRIO FIXO REAPROVEITADO (SINAPI 96555) | M3 | 1.2 |  | 0 | 0
1.24.6. | CO1244 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 1.56 |  | 0 | 0
1.25. |  | _FIXAÇÃO DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND REAPROVEITADOS |  |  |  |  | 0
1.25.1. | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.14 |  | 0 | 0
1.25.2. | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.19 |  | 0 | 0
1.25.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.95 |  | 0 | 0
1.25.4. | CO1244 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 0.19 |  | 0 | 0
1.25.5. | CP1254 | BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 103519) | UNID. | 24 |  | 0 | 0
1.26. |  | _BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO COM CAIXA DE LIGAÇÃO |  |  |  |  | 0
1.26.1. | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.26.2. | CP1262 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA COM VÁLVULA TEMPORIZADA, CONFORME PROJETO (SINAPI 86915) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.26.3. | CP1263 | PORTINHOLA EM PERFIL "U" E "L", COM FECHAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CONFORME PROJETO (ED-50985 / MATED-12663 / SINAPI 370 / 1106 / 1379 / 88309 / 88316 / 5090 / 5088) | M2 | 0.33 |  | 0 | 0
1.26.4. | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 0.66 |  | 0 | 0
1.26.5. | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.12 |  | 0 | 0
1.26.6. | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.12 |  | 0 | 0
1.26.7. | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 0.05 |  | 0 | 0
1.26.8. | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1.42 |  | 0 | 0
1.26.9. | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 1.57 |  | 0 | 0
1.26.10. | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 1.97 |  | 0 | 0
1.26.11. | 95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 4.32 |  | 0 | 0
1.26.12. | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.05 |  | 0 | 0
1.26.13. | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.05 |  | 0 | 0
1.26.14. | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0.91 |  | 0 | 0
1.26.15. | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0.65 |  | 0 | 0
1.26.16. | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0.82 |  | 0 | 0
1.26.17. | CP12617 | TAMPA DA CAIXA DE LIGAÇÃO DO BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO, 0,50M x 0,50M x 0,05M (H), CONFORME PROJETO (SINAPI 97734) | M3 | 0.01 |  | 0 | 0
1.27. |  | EQUIP. ESPORTIVOS DA QUADRA: PAR DE TABELA DE BASQUETE E CONJ. DE FUTSAL |  |  |  |  | 0
1.27.1. | 25400 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.27.2. | 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.27.3. | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.28. |  | _MURETA DE DIVISA EM BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO H: 1,30M COM CORRIMÃO METÁLICO DUPLO |  |  |  |  | 0
1.28.1. | CP1281 | MURETA EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 1,30M, COM BALDRAME DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA), FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 1 DEMÃO E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS, EXCETO CORRIMÃO DUPLO (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (DIVERSOS SINAPI) | M | 23.4 |  | 0 | 0
1.28.2. | CP1282 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/4" DE DUPLA ALTURA, FIXADO EM BARRA CHATA 6,35MM X 40MM, SOLDADA EM CHAPA DE AÇO 100MM X 100MM X 4,75MM, A SEREM PARAFUSADOS EM MURETA NOVA H=1,30M, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, EXCETO MURETA H: 1,30M (SINAPI 99855) | M | 48.94 |  | 0 | 0
1.28.3. | CP1283 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/4" DE DUPLA ALTURA, FIXADO EM TUBO VERTICAL DE FERRO Ø 1.1/4", SOLDADA EM CHAPA DE AÇO 100MM X 100MM X 4,75MM, A SEREM PARAFUSADOS NO PISO DA RAMPA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (SINAPI 99855) | M | 122 |  | 0 | 0
1.29. |  | _MURETA DE DIVISA: ESTRUTURA DOS BLOCOS SP1 A SP11 |  |  |  |  | 0
1.29.1. | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 14.3 |  | 0 | 0
1.29.2. | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 18.59 |  | 0 | 0
1.29.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 94.81 |  | 0 | 0
1.29.4. | CO1244 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 18.59 |  | 0 | 0
1.29.5. | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 7.92 |  | 0 | 0
1.29.6. | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0.2 |  | 0 | 0
1.29.7. | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.99 |  | 0 | 0
1.29.8. | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19 |  | 0 | 0
1.29.9. | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 135.2 |  | 0 | 0
1.30. |  | _MURETA DE DIVISA: ESTRUTURA DE PILARES P1 A P11 |  |  |  |  | 0
1.30.1. | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 25.74 |  | 0 | 0
1.30.2. | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.16 |  | 0 | 0
1.31. |  | _MURETA DE DIVISA: ESTRUTURA DE BALDRAMES VB1 / VB2 / VB3-VB6 |  |  |  |  | 0
1.31.1. | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 4.72 |  | 0 | 0
1.31.2. | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6.14 |  | 0 | 0
1.31.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 31.29 |  | 0 | 0
1.31.4. | CO1244 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 6.14 |  | 0 | 0
1.31.5. | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 27 |  | 0 | 0
1.31.6. | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2.03 |  | 0 | 0
1.31.7. | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 34.67 |  | 0 | 0
1.31.8. | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 140.68 |  | 0 | 0
1.32. |  | _MURETA DE DIVISA: ESTRUTURA DA VIGA SUPERIOR VS1 |  |  |  |  | 0
1.32.1. | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 12.88 |  | 0 | 0
1.32.2. | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.7 |  | 0 | 0
1.32.3. | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.54 |  | 0 | 0
1.32.4. | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 58.29 |  | 0 | 0
1.33. |  | _MURETA DE DIVISA: ESTRUTURA DA RAMPA |  |  |  |  | 0
1.33.1. | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 157.16 |  | 0 | 0
1.33.2. | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 5.1 |  | 0 | 0
1.33.3. | CP1333 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 97096) | M3 | 4.03 |  | 0 | 0
1.34. |  | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES (ÁGUA FRIA) |  |  |  |  | 0
1.34.1. | 97905 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
1.34.2. | CP1342 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM (SINAPI 98114) | UNID. | 3 |  | 0 | 0
1.34.3. | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.34.4. | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.15 |  | 0 | 0
1.34.5. | 103049 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.34.6. | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
1.34.7. | CP1347 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 89427) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.34.8. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.3 |  | 0 | 0
1.34.9. | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.69 |  | 0 | 0
1.34.10. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8.63 |  | 0 | 0
1.34.11. | CO1244 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 1.69 |  | 0 | 0
1.34.12. | CP13412 | TAMPAS DE CONCRETO ARMADO (3 UNID.) PARA CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA, DIM.: 0,60M x 0,60M, CONFORME PROJETO (SINAPI 97735) | M3 | 0.07 |  | 0 | 0
1.35. |  | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES (ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO): POSTES E CABOS DE COBRE |  |  |  |  | 0
1.35.1. | CP1351 | POSTE DE ILUMINAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO RETO, H (LIVRE): 5,00M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED DE 98W A 137W E RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000W (ED-49497 / 101657 / 101632) | UNID. | 15 |  | 0 | 0
1.35.2. | CP1352 | POSTE DE ILUMINAÇÃO PARA QUADRA EM AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=8M (ACIMA DO SOLO), INCLUSIVE HOLOFOTE/REFLETOR LED 240W ATÉ 350W E RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (100622 / 101660 / 101632) | UNID. | 4 |  | 0 | 0
1.35.3. | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1396.95 |  | 0 | 0
1.35.4. | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.6 |  | 0 | 0
1.35.5. | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6 |  | 0 | 0
1.35.6. | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.35.7. | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.35.8. | CP1358 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 93666) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.35.9. | CP1359 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 93666) | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.35.10. | CP13510 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 93666) | UNID. | 3 |  | 0 | 0
1.36. |  | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES (ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO): CAIXAS E ELETRODUTOS, CONFORME PROJETO |  |  |  |  | 0
1.36.1. | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UNID. | 19 |  | 0 | 0
1.36.2. | CP1362 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, DN 1 1/4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 97667) | M | 234.51 |  | 0 | 0
1.36.3. | CP1363 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, DN 1", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 97667) | M | 19 |  | 0 | 0
1.36.4. | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 |  | 0 | 0
1.36.5. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 19.43 |  | 0 | 0
1.36.6. | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 15.05 |  | 0 | 0
1.36.7. | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 10.21 |  | 0 | 0
1.36.8. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 52.08 |  | 0 | 0
1.36.9. | CO1244 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 10.21 |  | 0 | 0
1.36.10. | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
1.36.11. | CP13611 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 96971 06/2023) | M | 4 |  | 0 | 0
1.36.12. | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 5 |  | 0 | 0
1.36.13. | CP13613 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES (ED-24042 / SINAPI 88309 / 88316) | M | 9 |  | 0 | 0
1.36.14. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.35 |  | 0 | 0
1.36.15. | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1.35 |  | 0 | 0
1.36.16. | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.41 |  | 0 | 0
1.36.17. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.07 |  | 0 | 0
1.36.18. | CO1244 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 0.41 |  | 0 | 0
1.36.19. | CP13619 | KIT COMPOSTO POR: MOLDE HCJ PARA HASTE Ø 5/8" E CABO 16 MM², CARTUCHO 65, DISCO, IGNITOR, ALICATE Z-200 E LIMPADOR (COTAÇÃO) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.36.20. | CP13620 | KIT COMPOSTO POR: MOLDE HCL PARA HASTE Ø 5/8" E CABO 50 MM², CARTUCHO 115, DISCO, IGNITOR, ALICATE Z-201 E LIMPADOR (COTAÇÃO) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.36.21. | CP13621 | TAMPAS DE CONCRETO ARMADO (19 UNID.) PARA CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA, DIM.: 0,60M x 0,60M, CONFORME PROJETO (SINAPI 97735) | M3 | 0.47 |  | 0 | 0
1.37. |  | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES: DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL DA PRAÇA |  |  |  |  | 0
1.37.1. | CP1371 | GRELHA COM QUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1" X 1/8", CHUMBADO NO PISO NOVO COM GRAPA E GRADE EM FERRO CHATO 3/4" X 3/16" E ESPAÇAMENTO DE 12MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE A CANALETA PLUVIAL EXISTENTE, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME PROJETO (SINAPI 103003) | UNID. | 4 |  | 0 | 0
1.37.2. | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 110 |  | 0 | 0
1.37.3. | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UNID. | 5 |  | 0 | 0
1.37.4. | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 3 |  | 0 | 0
1.37.5. | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 32 |  | 0 | 0
1.38. |  | _SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
1.38.1. | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1320.78 |  | 0 | 0
2. |  | OBRA P2: QUADRA POLIESPORTIVA (ESTRUTURA / FECHAMENTO) / PLAYGROUND (ESTRUTURA / BRINQUEDO / DRENAGEM) |  |  |  |  | 0
2.1. |  | _QUADRA: ALAMBRADO (TRECHO 1/2) |  |  |  |  | 0
2.1.1. | CP211 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO (VERTICAIS: Ø 3", HORIZONTAIS: Ø 1.1/2") E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5x5CM SOLDADA EM QUADROS DE CANTONEIRA DE AÇO (ABAS IGUAIS 3/4" x 3,17MM), CONFORME PROJETO, EXCETO MURETA DE ALVENARIA (SINAPI 102363) | M2 | 139.43 |  | 0 | 0
2.2. |  | _QUADRA: ALAMBRADO (TRECHO 2/2) |  |  |  |  | 0
2.2.1. | CP211 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO (VERTICAIS: Ø 3", HORIZONTAIS: Ø 1.1/2") E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5x5CM SOLDADA EM QUADROS DE CANTONEIRA DE AÇO (ABAS IGUAIS 3/4" x 3,17MM), CONFORME PROJETO, EXCETO MURETA DE ALVENARIA (SINAPI 102363) | M2 | 139.43 |  | 0 | 0
2.3. |  | _QUADRA: PORTÓES |  |  |  |  | 0
2.3.1. | CP231 | PORTÕES PARA QUADRA POLIESPORTIVA COM ESTRUTURA TUBULAR Ø 3" E FECHAMENTO EM TELA MALHA 5X5CM, 2 UNID COM L: 1,50M / H: 2,40M, INCLUSIVE CADEADO, COMPLETO, FORNECIDO E INSTALADO, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO (SINAPI 102362) | M2 | 7.2 |  | 0 | 0
2.4. |  | _QUADRA: MURETA DE ALVENARIA (TRECHO 1/2) |  |  |  |  | 0
2.4.1. | CP241 | MURETA PARA QUADRA POLIESPORTIVA EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 1,03M, COM BALDRAME DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA), FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 1 DEMÃO E PINTURA EM DUAS DEMÃOS (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (DIVERSOS SINAPI) | M | 42.5 |  | 0 | 0
2.5. |  | _QUADRA: MURETA DE ALVENARIA (TRECHO 2/2) |  |  |  |  | 0
2.5.1. | CP241 | MURETA PARA QUADRA POLIESPORTIVA EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 1,03M, COM BALDRAME DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA), FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 1 DEMÃO E PINTURA EM DUAS DEMÃOS (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (DIVERSOS SINAPI) | M | 42.5 |  | 0 | 0
2.6. |  | QUADRA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DAS VIGAS BALDRAME VB1 A VB4 DAS MURETAS |  |  |  |  | 0
2.6.1. | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 10.56 |  | 0 | 0
2.6.2. | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 13.73 |  | 0 | 0
2.6.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 70.01 |  | 0 | 0
2.6.4. | CO1244 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 13.73 |  | 0 | 0
2.6.5. | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 61.53 |  | 0 | 0
2.6.6. | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 218.56 |  | 0 | 0
2.6.7. | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 66 |  | 0 | 0
2.6.8. | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 3.96 |  | 0 | 0
2.7. |  | QUADRA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DAS CINTAS DE TOPO C1 / C1A / C2 / C3 / C4 DAS MURETAS |  |  |  |  | 0
2.7.1. | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43.66 |  | 0 | 0
2.7.2. | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 212.49 |  | 0 | 0
2.7.3. | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2.56 |  | 0 | 0
2.7.4. | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 34.16 |  | 0 | 0
2.8. |  | QUADRA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DE BLOCOS / PILARES SP1 A SP16 DAS MURETAS |  |  |  |  | 0
2.8.1. | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 20.8 |  | 0 | 0
2.8.2. | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 27.04 |  | 0 | 0
2.8.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 137.9 |  | 0 | 0
2.8.4. | CO1244 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 27.04 |  | 0 | 0
2.8.5. | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 26.7 |  | 0 | 0
2.8.6. | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 175.65 |  | 0 | 0
2.8.7. | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 11.52 |  | 0 | 0
2.8.8. | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1.44 |  | 0 | 0
2.8.9. | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0.29 |  | 0 | 0
2.8.10. | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 22.4 |  | 0 | 0
2.8.11. | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.72 |  | 0 | 0
2.9. |  | PLAYGROUND: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DE PILARES P17 A P25 |  |  |  |  | 0
2.9.1. | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 5.04 |  | 0 | 0
2.9.2. | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.22 |  | 0 | 0
2.9.3. | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.74 |  | 0 | 0
2.9.4. | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.54 |  | 0 | 0
2.10. |  | _PLAYGROUND: BALANÇO INFANTIL ADAPTADO SIMPLES DE ACESSO FRONTAL PARA CADEIRANTE |  |  |  |  | 0
2.10.1. | CO241 | FORNECIMENTO DE BALANÇO INFANTIL ADAPTADO SIMPLES DE ACESSO FRONTAL PARA CADEIRANTE, COM SISTEMA DE TRAVA PARA CADEIRA DE RODAS, CARGA MÁXIMA DE 120KG, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, INCLUSIVE RAMPA DE ACESSO > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
2.11. |  | _PLAYGROUND: REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA |  |  |  |  | 0
2.11.1. | CP2111 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,20 X 0,20 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES, CONFORME PROJETO (SINAPI 102668) | M | 54.75 |  | 0 | 0
2.11.2. | 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 13.9 |  | 0 | 0
2.11.3. | CP2113 | ENCHIMENTO DE BRITA Nº 1 PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO (SINAPI 102717) | M3 | 13.9 |  | 0 | 0
2.11.4. | 102716 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 20.85 |  | 0 | 0
2.11.5. | 102712 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 148.56 |  | 0 | 0
2.11.6. | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 50.42 |  | 0 | 0
2.11.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 357.98 |  | 0 | 0
2.11.8. | CO1244 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 50.42 |  | 0 | 0
2.11.9. | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
Note on F11: PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS EM AMARELO

## BDI Proponente
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE BDI ONERADO PROPONENTE
OBRA: REFORMA: PRAÇA MARIA ELÍDIA / BAIRRO: SÃO BENEDITO - JUIZ DE FORA / MG
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 4.01%
Seguro e Garantia | SG | 0.4%
Risco | R | 0.56%
Despesas Financeiras | DF | 1.11%
Lucro | L | 7.3%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 22%
LDI 1 ONERADO. | LDI | 22%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição indireta em conjunto com licitação de obras)
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 1.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.48%
Risco | R | 0.846%
Despesas Financeiras | DF | 0.85%
Lucro | L | 5.14%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 16.8%
LDI 2 DIFERENCIADO | LDI DIF. | 16.8%

## Cronograma Proponente
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE
OBRA: | REFORMA: PRAÇA MARIA ELÍDIA / BAIRRO: SÃO BENEDITO | [5 empty] | LOCAL: | JUIZ DE FORA / MG |  | DATA: | 2024-01-31
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | TOTAIS
A | OBRA P1: REFORMA DA PRAÇA MARIA ELÍDIA
A01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico | bar: MÊS 01
|  | #DIV/0! | % | MÊS 01: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A02 | INSTALAÇÃO DE OBRA | Físico
|  | #DIV/0! | % | 15.85% | 9.804% | 15.78% | 15.63% | 11.82% | 16.6% | 14.52% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A03 | _ADMINISTRAÇÃO DA OBRA / VIGILÂNCIA DA OBRA | Físico
|  | #DIV/0! | % | 15.85% | 9.804% | 15.78% | 15.63% | 11.82% | 16.6% | 14.52% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A04 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | Físico | bar: MÊS 01
|  | #DIV/0! | % | MÊS 01: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A05 | _MOVIMENTO DE TERRA | Físico | bar: MÊS 01
|  | #DIV/0! | % | MÊS 01: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A06 | _PAVIMENTO INTERTRAVADO DA PRAÇA: TRECHOS: 1/2 E 2/2 | Físico | bar: MÊS 04 to MÊS 05
|  | #DIV/0! | % | MÊS 04: 50%; MÊS 05: 50% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A07 | _PAVIMENTAÇÃO DE QUADRA: SUB-BASE | Físico | bar: MÊS 02
|  | #DIV/0! | % | MÊS 02: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A08 | _PAVIMENTAÇÃO DE QUADRA: PISO DE CONCRETO: TRECHOS 1/2 E 2/2 | Físico | bar: MÊS 02 to MÊS 03
|  | #DIV/0! | % | MÊS 02: 50%; MÊS 03: 50% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A09 | _PAVIMENTAÇÃO DE QUADRA: PINTURA DE PISO | Físico | bar: MÊS 04
|  | #DIV/0! | % | MÊS 04: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A10 | _MEIO-FIO | Físico | bar: MÊS 02
|  | #DIV/0! | % | MÊS 02: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A11 | _CALÇADA | Físico | bar: MÊS 03
|  | #DIV/0! | % | MÊS 03: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A12 | _RAMPA DE CONCRETO | Físico | bar: MÊS 04
|  | #DIV/0! | % | MÊS 04: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A13 | _PLAYGROUND: ALAMBRADO: TRECHOS 1/2 E 2/2 | Físico | bar: MÊS 04 to MÊS 05
|  | #DIV/0! | % | MÊS 04: 50%; MÊS 05: 50% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A14 | _PLAYGROUND: PORTÓES | Físico | bar: MÊS 05
|  | #DIV/0! | % | MÊS 05: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A15 | _PLAYGROUND: MURETA DE ALVENARIA | Físico | bar: MÊS 02
|  | #DIV/0! | % | MÊS 02: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A16 | _PAISAGISMO | Físico | bar: MÊS 07
|  | #DIV/0! | % | MÊS 07: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A17 | _FLOREIRA DE ALVENARIA | Físico | bar: MÊS 06
|  | #DIV/0! | % | MÊS 06: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A18 | _CANTEIROS EM MEIO-FIO | Físico | bar: MÊS 04
|  | #DIV/0! | % | MÊS 04: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A19 | _MOBILIÁRIOS FIXOS: BANCOS E MESAS DE JOGOS REAPROVEITADOS | Físico | bar: MÊS 04
|  | #DIV/0! | % | MÊS 04: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A20 | _FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE REAPROVEITADOS | Físico | bar: MÊS 04
|  | #DIV/0! | % | MÊS 04: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A21 | _FIXAÇÃO DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND REAPROVEITADOS | Físico | bar: MÊS 04
|  | #DIV/0! | % | MÊS 04: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A22 | _BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO COM CAIXA DE LIGAÇÃO | Físico | bar: MÊS 05
|  | #DIV/0! | % | MÊS 05: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A23 | EQUIP. ESPORTIVOS DA QUADRA: PAR DE TABELA DE BASQUETE E CONJ. DE FUTSAL | Físico | bar: MÊS 07
|  | #DIV/0! | % | MÊS 07: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A24 | _MURETA DE DIVISA EM BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO H: 1,30M COM CORRIMÃO METÁLICO DUPLO | Físico | bar: MÊS 04
|  | #DIV/0! | % | MÊS 04: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A25 | _MURETA DE DIVISA: ESTRUTURA | Físico | bar: MÊS 03 to MÊS 04
|  | #DIV/0! | % | MÊS 03: 55%; MÊS 04: 45% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A26 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES (ÁGUA FRIA) | Físico | bar: MÊS 02
|  | #DIV/0! | % | MÊS 02: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A27 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES (ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO): POSTES E CABOS DE COBRE | Físico | bar: MÊS 06 to MÊS 07
|  | #DIV/0! | % | MÊS 06: 75.2%; MÊS 07: 24.8% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A28 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES (ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO): CAIXAS E ELETRODUTOS, CONFORME PROJETO | Físico | bar: MÊS 01
|  | #DIV/0! | % | MÊS 01: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A29 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES: DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL DA PRAÇA | Físico | bar: MÊS 03
|  | #DIV/0! | % | MÊS 03: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A30 | _SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico | bar: MÊS 07
|  | #DIV/0! | % | MÊS 07: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | OBRA P2: QUADRA POLIESPORTIVA (ESTRUTURA / FECHAMENTO) / PLAYGROUND (ESTRUTURA / BRINQUEDO / DRENAGEM)
B01 | _QUADRA: ALAMBRADO: TRECHOS 1/2 E 2/2 | Físico | bar: MÊS 06 to MÊS 07
|  | #DIV/0! | % | MÊS 06: 50%; MÊS 07: 50% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B02 | _QUADRA: PORTÓES | Físico | bar: MÊS 07
|  | #DIV/0! | % | MÊS 07: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B03 | _QUADRA: MURETA DE ALVENARIA: TRECHOS 1/2 E 2/2 | Físico | bar: MÊS 05 to MÊS 06
|  | #DIV/0! | % | MÊS 05: 50%; MÊS 06: 50% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B04 | QUADRA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | Físico | bar: MÊS 05
|  | #DIV/0! | % | MÊS 05: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B05 | PLAYGROUND: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | Físico | bar: MÊS 05
|  | #DIV/0! | % | MÊS 05: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B06 | _PLAYGROUND: BALANÇO INFANTIL ADAPTADO SIMPLES DE ACESSO FRONTAL PARA CADEIRANTE | Físico | bar: MÊS 07
|  | #DIV/0! | % | MÊS 07: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B07 | _PLAYGROUND: REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA | Físico | bar: MÊS 07
|  | #DIV/0! | % | MÊS 07: 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!